Section METI     Maintenance en équipement thermique individuel

Programme de formation technique

1/ Utilisation du multimètre et de la pince ampéremètrique

- Mesures de tension, intensité, résistance

Fiches de sécurité maintenance

2/ Chaudière gaz à brûleur atmosphérique et à pré-mélange complet.

- Etude de fonctionnement sur différents modèles

- Mesure du débit gaz, tirage, combustion et CO ambiant.

3/ idem + brûleur gaz soufflé

4/ Câblage électrique.

- Monophasé sur tableau domestique

- Triphasé sur armoire

5/ Brûleur fuel

- Etude de fonctionnement et analyse de combustion avec deux modèles d’analyseur.

- Flamme jaune et bleue

6/ Régulation

- Paramétrer une pente par droite ou coefficient

- Câblage complet

- Action proportionnelle et intégrale

- Vannes trois et quatre voies

- Autorité de vanne

7/ le cycle frigorifique

- Les PAC et les composants

- Les fluides et les diagrammes enthalpiques

- Mesures de température ( surchauffe et sous refroidissement)

- Calcul des COP chaud et froid

- Pose des manomètres, tirage au vide  et procédure de récupération des fluides.

8/ les traitements d’eau

- Adoucisseurs (paramétrages)

- Les polyphosphates

9/ Le solaire thermique

- Etude des composants

- Le réfractomètre

- Les autovideangables

10/ les combustibles solides

- Bois et granulés

11/ Applications sur recherche de pannes

- Gaz

- fuel

Ce programme technique ainsi que l’ordre des séquences sont  susceptibles d’être modifiées  en cours d’année en fonction de l’évolution de la profession.

Lien sur : http://energiescfa.wifeo.com/

T.P