BP Génie climatique

Nom :
……………………..

1/ Représentez schématiquement le circuit frigorifique d’une pompe à chaleur avec ses principaux composants ainsi que : état du fluide(liquide et gazeux), de la pression(HP, BP), faire apparaître : filtre déshydrateur, voyant liquide, bouteille anti coup de liquide, bouteille liquide, bulbe du détendeur, surchauffe et sous refroidissement.
[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.png]FIESSULE |Dar]

S »
5000 R1340 150000205 oAt 8 0 < o« g o s
e e —— T
o LB i
7 0y
00 s 5
w0\ &
B 7
nm - 8
= af
.’ .
- o
7 %
- &
"‘/ 40’
100 4
o0 J o
s S -
7 = 5 -
& 5 « B i Y I
- o Ay
500 - % ~
o 10 I
4,00 - =i
o < T
; : =
o0 B
= i o Z/7‘
s |
2m a s
1o | A
FannyAl
5 <! g
v/ o = AN
<0 R vl
wl ¥
n,?n} a s - rza
o c rs
! g
o VA
o | 2
-40] ]
0,50 = * + - + + + +
D Y ey T
120 o) 150
w m o w m Ww m W w ® 4 a0 M 40 @ W e

Enthalpy [Kikg]

2,000

o000
oo

o
optd

s

o

o

o

o

ot
o
o

s
o

e

0o

W

w0

[
)



[image: image4.png]FIESSULE |Dar]

S »
5000 R1340 150000205 oAt 8 0 < o« g o s
e e —— T
o LB i
7 0y
00 s 5
w0\ &
B 7
nm - 8
= af
.’ .
- o
7 %
- &
"‘/ 40’
100 4
o0 J o
s S -
7 = 5 -
& 5 « B i Y I
- o Ay
500 - % ~
o 10 I
4,00 - =i
o < T
; : =
o0 B
= i o Z/7‘
s |
2m a s
1o | A
FannyAl
5 <! g
v/ o = AN
<0 R vl
wl ¥
n,?n} a s - rza
o c rs
! g
o VA
o | 2
-40] ]
0,50 = * + - + + + +
D Y ey T
120 o) 150
w m o w m Ww m W w ® 4 a0 M 40 @ W e

Enthalpy [Kikg]

2,000

o000
oo

o
optd

s

o

o

o

o

ot
o
o

s
o

e

0o

W

w0

[
)




[image: image5.emf][image: image6.jpg]


[image: image7.emf]Hiver

évaporateur condenseur


2/ Complétez la légende
[image: image8.jpg]


Quel est le type d’installation de cette PAC :
Tracez en couleur (stabilo fluo) le départ et le retour chauffage entre l’évaporateur, l’échangeur à plaques et la bouteille de séparation hydraulique quand la PAC fonctionne seule.







	
	Placer : 
sous refroidissement

surchauffe
	SITUATION SUR LA MACHINE
	tEMPERATURE

°C
	PRESSION 
en bar absolue
	ETAT DU FLUIDE

(gazeux ou liquide)

	A
	
	Aspiration compresseur
	12°C
	3,5
	gazeux

	B
	
	
	
	
	

	C
	
	
	
	
	

	D
	
	
	
	
	

	E
	
	
	
	
	

	F
	
	
	
	
	

	G
	
	
	
	
	

	A
	
	
	
	
	












Tracez sur le diagramme ci-dessus et calculez l’enthalpie libérée par le condenseur (résultat en KJ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Même question avec l’énergie produite par le compresseur

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

En vous reportant à la notice Dimplex (dernière page) relevez les températures  ci-dessous du R 407C de la PAC eau / eau NAPO 22 T avec T° eau de nappe 11°C, sortie pour plancher chauffant 35°C, HP15 bar, BP 6 bar absolu.
T° à relever : 

· Sortie compresseur :…………………C°
· Condensation         …………………..C°

· Sous refroidissement ……………….C°
· Evaporation             …………………C°
· Surchauffe               …………………C°




















�





�





��





�





Tracez le sens du fluide tout le long du cycle y compris dans la vanne d’inversion.





Nommez les deux échangeurs dans les rectangles.








Indiquez le nom de cet appareil, complétez la légende et branchez le sur le schéma et la pompe à vide





Quelle est la proportion de gaz au point F : ………………………………………..





Complétez le tableau à l’aide du diagramme enthalpique ci  joint 








� INCLUDEPICTURE "https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSCXq5dEbPsMwXkHNTqs6MN24COYT2dyDJ8qYK9XwvFvHhf56wM" \* MERGEFORMATINET ���

















A





B





C





D





E





F





G





� EMBED PowerPoint.Slide.12  ���





� INCLUDEPICTURE "http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/28014084ve260n/T/340x340/C/FFFFFF/url/pompe-a-vide-2-etages-170.jpg" \* MERGEFORMATINET ���












Hiver

évaporateur

condenseur













22



image1.png

(@
@

Batterie
Extérieure













