Fiche de synthèse 1 : prévention et sécurité

## Nouveaux élèves

Page 2 sur 4

Bulletin d'informations de l'école

Synthèse N°5 bis    les réseaux – plancher chauffant  basse température

Un collecteur départ et un collecteur retour qui alimentent chaque pièce

Un générateur de chaleur basse température, ici une PAC air/eau mais les chaudières à condensation gaz ou fuel conviennent parfaitement.

Une boucle pour chaque pièce ( escargot ou serpentin)

Un bâti très bien isolé pour une faible consommation  d’énergie

Température maximum de l’eau à l’entrée du plancher : 50°C

Température maximum de surface du sol :28°C

Grande inertie : pas d’abaissement de T°

Régulation avec sonde extérieure