M.E.T.H.I

Maintenance en équipement thermique individuel

Evaluation  électricité

CFAB Reims

1/ couleurs des conducteurs :

- Phase : 	………………………

- Neutre :         ………………………

- Terre :           ……………………….

Nommez les symboles des contacts suivants :

x

X              x

x x

X              x

2/ le triphasé :

Placez les barrettes ci-dessous pour obtenir les bonnes tensions de démarrage :

rappel

Barettes :

Montage étoile                                                                    Montage triangle

Quelles sont les tensions entre enroulements

étoile                                                                  triangle

………………………..volts                                                        …………………..volts

3/ Sur un moteur 230/400 V quelle doit être la tension maxi sur les enroulements

……………………

4/ La tension maxi d’alimentation :

………………..

5/ Quel serait le branchement en triphasé de ce moteur si la tension d’alimentation est de 400 volts :

…………………… ;

6/ Dans un couplage étoile la tension des enroulements est de …………………volts

Dans un couplage triangle la tension des enroulements est de  ………………volts

7- Complétez le schéma avec les consignes suivantes :

Quand le thermostat d’ambiance est en demande le contacteur KM1 se ferme, alimente le moteur et le voyant s’allume .

L1

N

TA

KM1

A1

KM1

A2

8/ Quel appareil doit on utiliser pour mesurer un courant d’ionisation sur un brûleur gaz :

……………………………………………………………………….

Placer le sur le schéma ci-dessous :

L

230 volts

N

9/ Quelles sont les unités de mesure de :

La tension : ………………………….

L’intensité : ………………………….

La résistance : ……………………….

10/ Branchez le multimètre sur le moteur pour mesurer sa tension :

multimètre

L1

M

N

même chose pour l’intensité

multimètre

L1

N

M

multimètre

même chose pour la résistance

L1

M

N

11/ Notez les tensions entre les fils :

L1

…….volts

L2

……..volts

…….volts

triphasés

……….volts

L3

N

monophasé

L1

N

terre

……..volts

……..volts

……..volts